**盐城新奥燃气 PPB 级燃气激光检测车**

**检测服务**

**询 价 文 件**

询 价 人：盐城新奥燃气有限公司

2025年6月

**目 录**

[第一章 询价公告 1](#_Toc198046056)

[第二章 比价方法 4](#_Toc198046057)

[第三章 报价文件格式 5](#_Toc198046058)

[第四章 附件 11](#_Toc198046059)

#

# 第一章 询价公告

### **1、询价条件**

盐城新奥燃气 PPB 级燃气激光检测车检测服务已获批准，项目资金来自100%自筹，询价人为盐城新奥燃气有限公司，现对该项目在合力信智慧招报价中心（www.hlxzhjy.com) 公开询价，欢迎符合条件的单位前来报价。

### **2、项目概况和报价范围**

2.1项目概况：租赁 PPB 级燃气激光检测车用于燃气管网泄漏检测，需对盐城新奥燃气公司经营区域内的燃气管道（高压管道、2019年（含）前中压、泰维公司中低压埋地管道）进行专项检测，检测管长约900Km。

2.2 项目地点：盐城市域范围内。

2.3 资金落实情况：已落实。

2.4报价要求：**租赁 1 辆 PPB 级燃气激光检测车，设备需采用中红外激光光谱技术，检测精度≤1ppb，具备甲烷、乙烷、水汽实时测量、分析、显示功能，甲烷灵敏度 1ppb/s，乙烷灵敏度 0.5ppb/s。同时，检测车应具备激光甲烷遥测、拍照等功能，可依据不同的检测场景和需求灵活切换；需具备与我司智慧运营系统对接功能，所有检测操作及数据交互均实现系统留痕，确保操作可追溯。**

2.5 付款及发票

2.5.1付款安排

乙方完成PPB泄漏巡检服务全部工作，根据巡检情况制定详细的数据检测报告并递交甲方，甲方根据数据报告随机抽查巡检情况，经甲方验收合格后，乙方提供发票，甲方支付全部费用。

在本合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，合同的执行税率也随之进行相应的调整，调整方式：合同的不含税价保持不变，含税价随之进行调整。

2.5.2、发票管理

付款前乙方须提供等额增值税专用发票（税率【6%】）。

2.6 合同工期：自合同签订之日起至全部项目检测完成，可根据需求延长。

2.7质量标准：合格，设备需通过相关检测认证，检测精度需经权威第三方机构检测认证，并提供相关证明文件。

2.8服务内容：盐城新奥燃气经营范围区内的燃气管道PPB泄漏巡检服务全部工作。全部工作包括但不限于：

（1）向甲方提供的技术咨询和支持；

（2）高精准PPB级车载激光燃气泄漏巡检系统及辅助便携式激光排查设备；

（3）配备专业技术人员开展泄漏检测工作；

（4）工商业用户调压和计量周边设备泄漏检测工作，以及居民用户调压周边设备泄漏检测工作；

（5）甲方在巡检服务时间之外，如有需要乙方配合对已巡检过的区域查找漏点，乙方需要配合并不额外收取服务费用。

（6）乙方应按合同约定向甲方提供最终版纸质报告【4】份，电子报告【1】份。

**2.9设备技术要求**

测量原理：中红外激光直接吸收光谱。

测量范围：甲烷 0-10000ppm，乙烷 0-1000ppm。（以上需提供 CNAS 第三方检测机构认证的检测报告）

检测精度：甲烷≤1ppb@1s，乙烷≤0.5ppb@1s，水汽≤50ppm@1s，检测精度需经权威第三方机构检测认证，相较于 PPM 级检测精度提升 1000 倍，可检测出每立方米空气中低至微克级别的燃气浓度变化。

检测范围:车身周边 0～150米，工作车速:0～80km/h。(需提供 CNAS 第三方检测机构认证的检测报告)

定位方式：北斗定位，亚米级精度，能够精确输出每个泄漏点的具体地面位置坐标。

工作温度：-10℃～45℃（可扩展至 - 20℃～60℃），需经过严格的环境适应性测试，包括高温、低温、潮湿、沙尘等环境测试。

数据存储与传输：配备≥256G 存储容量，能够存储至少 30 天的检测数据，具备数据实时传输功能，采用安全加密传输协议，将检测数据及时、准确传输至招标人指定的智慧运营系统平台，针对每个报警点，设备需自动生成排查指引，并在检测人员确认后记录确认结果。

软件操作系统：中文操作界面，操作桌面必须有甲 烷，乙烷，水汽三参数同步输出显示,，能够监测设备工作状态、对故障及维护信息进行提示。（需提供软件显示界面截图）

2.10本次询价项目入围单位1家。

### **3、报价人资格要求**

3.1应具有独立企业法人资格，须提供对应营业执照，有相应的经营范围。

3.2投标人需提供近三年（2021 年 1 月 1 日至今）同类检测车租赁业绩至少一份（需提供业绩合同），且业绩中包含类似规模的燃气管道检测服务。提供 CNAS 第三方检测机构认证的检测报告，同时提供设备环境适应性测试报告，包括高温、低温、潮湿、沙尘等环境测试结果，确保在盐城地区各类复杂环境下都能可靠工作。

3.3投标人在 “信用中国” 网站无失信记录，近三年内未受质量、安全事故行政处罚。

### **4、询价文件的获取**

4.1 获取时间：2025年6月24日18：00至 2025年6月29日18：00（北京时间）。

4.2 获取方法：登录平台下载招标文件。

4.3本次为线上询比价项目，参与的报价人须为平台注册供应商，并取得在平台上进行操作的权限。

1. **资质文件递交及审核**

5.1报价人须按照报名人资质要求文件（**①营业执照②2021 年 1 月 1 日至今至少一份同类业绩合同**）提供相应文件上传到平台资质文件审核位置。**经询价人审批通过后，才能进行线上报价。**

5.2资质文件递交截止时间为2025 年6月29日 18：00（北京时间）。

### **6、报价文件的递交**

6.1 递交截止时间：2025年7月2日18：00（北京时间）。

6.2 递交方法：报价人登录平台，按照询价文件“第三章 报价文件格式”中的“一、报价函” 格式编制，上传电子报价文件（PDF格式，签字盖章齐全）。

6.3 递交地址：电子报价文件上传至平台。

逾期送达的、未按指定方法或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

### **7.询价截止时间、开标时间及方式**

7.1 询价截止时间：2025年7月2日18：00（北京时间）。

7.2 开启报价时间：2025年7月3日9：00（北京时间）。

7.3 开启报价方式：平台线上远程开启报价。

### **8、联系方式**

询价人：盐城新奥燃气有限公司

联系地址：盐城市亭湖区青年东路49号新奥智慧大厦

联系人：周毅（业务负责）、陈亚军（流程负责）

电 话： 13962080878、17352380411

# 第二章 比价方法

**1、资格审查**

询价人对报价单位营业范围、同类业务进行审查，经评审不符合询价公告要求的，不进入下一环节。

1. **价格评比**

2.1满足询价公告要求，并已经通过资格审查。报价总价最低者优先。

2.2 若报价相同，按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交供应商。

# 第三章 报价文件格式

 **盐城新奥燃气 PPB 级燃气激光检测车检测服务**

**报价文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **报 标 人：** |  **(单位公章)** |
| **法定代表人****或授权委托人：** |  **(签字或盖章)** |
| **日 期：** |  **年 月 日** |

**报价文件编制及上传说明**

**1.报价文件上传说明（重点关注）：**

报价人将**编制后的报价文件（签字盖章齐全，格式为PDF）**上传到平台的“在线报价--报价”位置，并线上填写报价。

**2.说明：**

在平台填报的报价须与“报价文件”中载明的报价一致，由于报价不一致导致的一切后果由报价人承担。

## 目 录

一、报价函

二、授权委托书

## 一、报价函

盐城新奥燃气有限公司：

1. 我方已仔细研究了盐城新奥燃气 PPB 级燃气激光检测车检测服务询价文件的全部内容。承诺服务质量达到询价公告要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务内容** | **含税单价****（元/km）** | **暂估数量（km）** | **合计（元）** |
| 1 | PPB 级燃气激光检测车检测服务 | 1、提供设备、车辆、巡检人员；2、含智慧运营系统对接，系统留痕；3、提供每个报警点的排查与确认；4、输出每个泄漏点的具体地面位置；5、输出最终巡检报告。 |  | 900 |  |
| 2 | 泄漏点激励诉求 | 对于检测发现并经确认的泄漏点，拟需要激励的诉求 | 用文字表达描述 |
| 备注：1、报价含6%增值税；2、服务期间，设备维护保养、车辆油费、保险、保养等，由服务提供方负责。 |

2．如我方承接该项目，我方承诺：

（1）报价文件中提交的内容真实有效，否则询价方可随时终止合作并承担相应责任；

（2）随同本报价函递交的报价文件属于合同文件的组成部分；

（3）在签订合同时不向询价方提出附加条件，合同形式和付款方式按照询价文件要求执行；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

3．（其他补充说明）。

报 价 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

## 二、授权委托书

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。该委托代理人为本单位在册人员，根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 **盐城新奥燃气 PPB 级燃气激光检测车检测服务** 报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 至 。

代理人无转委托权。

**附：1.法定代表人身份证明原件或加盖公章的复印件；**

**2.授权委托人身份证明原件或加盖公章的复印件，以扫描件的形式上传。**

报价人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证扫描件（本证件需直接扫描（正、反面）） |
| 授权委托人身份证扫描件（本证件需直接扫描（正、反面）） |

# 第四章 附件

附件: